Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią

w Sopocie     81 – 756  Sopot   ul. Bolesława Chrobrego 10

tel. ( 58 ) 555 81 03  ,   fax ( 58 ) 555 81 00

Regon  191287660     NIP  585 – 13 – 44 – 104

_

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. ambulansu drogowego typu C.

Sprawa nr: 137/2018

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

wraz ze zmianą treści SIWZ

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią  w Sopocie przekazuje poniżej treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ, które modyfikują odpowiedź na pytanie 11, udzieloną pierwotnie przez Zamawiającego.

Niniejsza odpowiedź na pytanie 11 stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla Wykonawców przy odpracowywaniu ofert.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmian Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym poniżej.

Pytanie 11

W związku wymogiem zgodności noszy z normą PN EN 1865-1:2012 lub równoważnej pytamy czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu w postaci certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzającego zgodność zaoferowanych noszy z najnowszą aktualną normą tj. PN-EN 1865-1+A1:2015 (zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 styczeń 2018 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych – data publikacji w Monitorze Polskim 16 marzec 2018)?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania normy PN EN 186

Odpowiedź 11

Zamawiając modyfikuje SIWZ w zakresie załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia w ten sposób, że w miejsce nieaktualnej normy PN-EN 1865-1:2012 lub normy równoważnej wskazuje, że wymaga spełnienia przez sprzęt wskazany w tym załączniku nr 1 wymogów aktualnej normy PN-EN 1865-1+A1:2015 lub normy równoważnej.